## Лист1
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | с. Подколодновка | Администрация, школа, магазин, пер. Лесной, пер. Школьный | 09:00 27.06.2016 | 12:00 27.06.2016 | Т.О. КТП | Богучарский РЭС
2 | с. Подколодновка | ул. Садовая | 13:00 27.06.2016 | 16:00 27.06.2016 | Т.О. КТП | Богучарский РЭС
3 | п. Дубрава | ООО Степное, школа, почта, АТС, магазин, администрация | 09:00 27.06.2016 | 16:00 27.06.2016 | Капитальный ремонт | Богучарский РЭС
4 | п. Дубрава | ООО Степное, школа, почта, АТС, магазин, администрация | 09:00 28.06.2016 | 16:00 28.06.2016 | Капитальный ремонт | Богучарский РЭС
5 | с. Лофицкое | ул. Пролетарская | 09:00 28.06.2016 | 15:00 28.06.2016 | Замена опор №14,15,16 | Богучарский РЭС
6 | с. Подколодновка | ул. Садовая | 09:00 28.06.2016 | 12:00 28.06.2016 | Т.О. КТП | Богучарский РЭС
7 | с. Подколодновка | МТФ | 13:00 28.06.2016 | 16:00 28.06.2016 | Т.О. КТП | Богучарский РЭС
8 | с. Криница, х. Кравцово | СХА Криница, школа, магазины, скважины, АЗС, почта, АТС | 09:00 28.06.2016 | 17:00 28.06.2016 | Измерение параметров изоляции | Богучарский РЭС
9 | п. Дубрава | ООО Степное, школа, почта, АТС, магазин, администрация | 09:00 29.06.2016 | 16:00 29.06.2016 | Капитальный ремонт | Богучарский РЭС
10 | г. Богучар | Автошкола, КНС, котельная, ОАО Интердорстрой, АЗС, автостанция, ПАО "ТНС энерго Воронеж" | 10:00 29.06.2016 | 14:00 29.06.2016 | На ОВЛ-10-5-4 ревизия ЛР-5-6 | Богучарский РЭС
11 | п. Дубрава | ООО Степное, школа, почта, АТС, магазин, администрация | 09:00 30.06.2016 | 16:00 30.06.2016 | Капитальный ремонт | Богучарский РЭС
| г. Богучар, с. Залиман | Организации, предприятия, школа, МЧС, КНС, детский сад, школа-интернат