## Лист1
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | с. Лофицкое | ул. Ленина, магазин | VN004-00007600 | ВЛ-0,4-2 КТП-405 | 09:00 19.09.2016 | 16:00 19.09.2016 | Капитальный ремонт | Богучарский РЭС
2 | с. Радченское | Организации, школа, скважины, почта, администрация, детский сад, больница, магазины, АТС | PS035-000321-01, PS035-000321-02, PS035-000321-14-01, PS035-000321-14-02 | Т-1,Т-2, 1,2 секция 10кВ | 09:00 19.09.2016 | 17:00 19.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
3 | с. Травкино | Организации, школа, скважины, МТФ, СТФ, магазины, АТС | PS035-000321-01, PS035-000321-02, PS035-000321-14-01, PS035-000321-14-02 | Т-1,Т-2, 1,2 секция 10кВ | 09:00 19.09.2016 | 17:00 19.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
4 | с. Липчанка | Организации, школа, скважины, почта, администрация, магазины | PS035-000321-01, PS035-000321-02, PS035-000321-14-01, PS035-000321-14-02 | Т-1,Т-2, 1,2 секция 10кВ | 09:00 19.09.2016 | 17:00 19.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
5 | х. Дядин | ООО "Возрождение", скважины, магазины, ул. Гагарина, ул. Первомайская | PS035-000321-01, PS035-000321-02, PS035-000321-14-01, PS035-000321-14-02 | Т-1,Т-2, 1,2 секция 10кВ | 09:00 19.09.2016 | 17:00 19.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
6 | п. Дубрава | ЗАВ-20, склады, СТФ, МТФ | VS010-0003929 | ВЛ-10-4 | 09:00 20.09.2016 | 17:00 20.09.2016 | На ОВЛ-10-4 к КТП-404 расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№10-14 | Богучарский РЭС
7 | с. Лофицкое | ул. Ленина, магазин | VN004-00007600 | ВЛ-0,4-2 КТП-405 | 09:00 20.09.2016 | 17:00 20.09.2016 | Капитальный ремонт | Богучарский РЭС
8 | с. Лофицкое | ЗАВ-20 | VS010-0003823 | ВЛ-10-1 | 09:00 20.09.2016 | 16:00 20.09.2016 | На ОВЛ-10-1-1 замена опор №1.2,4-7 | Богучарский РЭС
9 | г. Богучар | Организации, предприятия, котельная, АЗС, водозаборы, АТП, ПАО "ТНС Энерго Воронеж", автостанция, КНС | PS110-000367-01, PS110-000367-14-01 | Т-1, 1 секция 10кВ | 09:00 20.09.2016 | 17:00 20.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
10 | п. Вишневый | Школа, котельная, АЗС, скважины, ЗРМ, АТС, ООО "Агросоюз" | PS110-000367-01, PS110-000367-14-01 | Т-1, 1 секция 10кВ | 09:00 20.09.2016 | 17:00 20.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
11 | с. Филоново | ООО "Тихий Дон", ЗАО "Тихий Дон", администрация, школа, котельная, АЗС, скважины, АТС, магазины | PS110-000367-01, PS110-000367-14-01 | Т-1, 1 секция 10кВ | 09:00 20.09.2016 | 17:00 20.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
12 | х. Перещепное | Магазин, скважина, | PS110-000367-01, PS110-000367-14-01 | Т-1, 1 секция 10кВ | 09:00 20.09.2016 | 17:00 20.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
13 | с. Свобода | Магазин, скважина, ООО "Тихий Дон" | PS110-000367-01, PS110-000367-14-01 | Т-1, 1 секция 10кВ | 09:00 20.09.2016 | 17:00 20.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
14 | х. Тихий Дон | ООО "Тихий Дон" | PS110-000367-01, PS110-000367-14-01 | Т-1, 1 секция 10кВ | 09:00 20.09.2016 | 17:00 20.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
15 | г. Богучар | Организации, предприятия, школы, РОВД, котельные, АЗС, водозаборы, детские сады, администрация | PS110-000367-02, PS110-000367-14-02 | Т-2, 2 секция 10кВ | 09:00 21.09.2016 | 17:00 21.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
16 | с. Залиман | Организации, предприятия, школа, котельная, АЗС, водозаборы, администрация, ООО "Агро-Спутник" | PS110-000367-02, PS110-000367-14-02 | Т-2, 2 секция 10кВ | 09:00 21.09.2016 | 17:00 21.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
17 | х. Галиевка. | ХПП, магазины, скважина, почта | PS110-000367-02, PS110-000367-14-02 | Т-2, 2 секция 10кВ | 09:00 21.09.2016 | 17:00 21.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
18 | с. Грушовое | Магазин, скважина, почта, оптовая база, ООО "Олимп", СТФ | PS110-000367-02, PS110-000367-14-02 | Т-2, 2 секция 10кВ | 09:00 21.09.2016 | 17:00 21.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
19 | с. Лофицкое | ул. Ленина, магазин | VN004-00007600 | ВЛ-0,4-2 КТП-405 | 09:00 21.09.2016 | 17:00 21.09.2016 | Капитальный ремонт | Богучарский РЭС
20 | с. Лофицкое | ЗАВ-20 | VS010-0003823 | ВЛ-10-1 | 09:00 21.09.2016 | 16:00 21.09.2016 | На ОВЛ-10-1-1 замена опор №1.2,4-7 | Богучарский РЭС
21 | с. Шуриновка | ул. Ленина | TP010-0030937 | КТП-102 | 09:00 21.09.2016 | 12:00 21.09.2016 | Т.О. КТП | Богучарский РЭС
22 | х. Марьевка | СХА "Единство" | TP010-0030934 | КТП-103 | 13:00 21.09.2016 | 16:00 21.09.2016 | Т.О. КТП | Богучарский РЭС
23 | с. Лебединка | Школа, скважины, почта, магазин, СХА Первомайская, администрация, АЗС, пожарная часть | PS035-000335-01, PS035-000335-02, PS035-000335-14-01, PS035-000335-14-02 | Т-1,Т-2, 1,2 секция 10кВ | 13:00 22.09.2016 | 17:00 22.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
24 | с. Плесновка | КФХ Бадалов, магазин, скважины | PS035-000335-01, PS035-000335-02, PS035-000335-14-01, PS035-000335-14-02 | Т-1,Т-2, 1,2 секция 10кВ | 13:00 22.09.2016 | 17:00 22.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
25 | х. Батовка | Магазин, АЗС, скважины, ул. Авиаторов | PS035-000335-01, PS035-000335-02, PS035-000335-14-01, PS035-000335-14-02 | Т-1,Т-2, 1,2 секция 10кВ | 13:00 22.09.2016 | 17:00 22.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
26 | с. Новоникольск | Магазин, скважины | PS035-000335-01, PS035-000335-02, PS035-000335-14-01, PS035-000335-14-02 | Т-1,Т-2, 1,2 секция 10кВ | 13:00 22.09.2016 | 17:00 22.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
27 | с. Лофицкое | ул. Ленина, магазин | VN004-00007600 | ВЛ-0,4-2 КТП-405 | 09:00 22.09.2016 | 17:00 22.09.2016 | Капитальный ремонт | Богучарский РЭС
28 | с. Лофицкое | ЗАВ-20 | VS010-0003823 | ВЛ-10-1 | 09:00 22.09.2016 | 16:00 22.09.2016 | На ОВЛ-10-1-1 замена опор №1.2,4-7 | Богучарский РЭС
29 | г. Богучар | ул. Пригородная | VN004-00042538 | ВЛ-0,4-2 КТП-501 | 09:00 23.09.2016 | 14:00 23.09.2016 | Выправка опоры №41 | Богучарский РЭС
30 | с. Криница | Школа, скважины, почта, магазин, СХА Криница, АЗС | PS035-000336-01, PS035-000336-14-01 | Т-1, 1 секция 10кВ | 13:00 23.09.2016 | 17:00 23.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
31 | х. Кравцово | Магазин, скважины | PS035-000336-01, PS035-000336-14-01 | Т-1, 1 секция 10кВ | 13:00 23.09.2016 | 17:00 23.09.2016 | Чистка изоляции | Богучарский РЭС
32 | с. Шуриновка | ул. 50 лет Победы | TP010-0030952 | КТП-108 | 09:00 23.09.2016 | 12:00 23.09.2016 | Т.О. КТП | Богучарский РЭС
33 | с. Шуриновка | ЗАВ-40, администрация, почта | TP010-0030977 | КТП-202 | 13:00 23.09.2016 | 16:00 23.09.2016 | Т.О. КТП | Богучарский РЭС